ОАО «Металлист-Самара»

Изучение цен и предложений на поставку:

1. Вентилятор ВЦ14-46 №6,3, Пр.0, эл.двиг. 15кВт/1000об. -1шт.

2. Вентилятор ВР80-70-10-02, Пр.0, эл.двиг. 18,5кВт/1000об. -2шт.

3. Вентилятор ВР86-77-8 , Пр.0, эл.двиг. 7,5кВт/1000об.-1шт.

4. Вентилятор ВЦ14-46 №6,3, Пр.0, эл.двиг. 11кВт/730об.-1шт.

5. Воздушно-отопительные агрегаты АО2-25 -3шт.

6.  Вентилятор ВР86-77 №8, эл.двиг. АИР132М6, 7,5кВт/1000об -1шт.  Лев.0 КОРОЗИОННОСТОЙКИЙ.

7.  Виброизоляторы ДО-41 -6шт.

8. Вентилятор ВО14-320-8 исп.1, с эл.двиг. 2,2кВт/1000об. -3шт.

9. Виброизоляторы ДО-39 -12шт.

10. Лепестковый клапан КЛ.00.000-03, серия 1.439-33 -3шт.

11. Шумоглушитель пластинчатый А7Е178-03, шифр ГП2-1 с размерами 800х1000-6шт.

12.  Вентилятор осевой ВО №5 0,75-1кВт/3000об. взрывозащищенный -1шт.

Условия поставки: 100% оплата в течение 30 дней после поставки.