ОАО «Металлист-Самара»

Изучение цен и предложений на поставку: Дефектоскопа ДАМИ-С09                   (без программного обеспечения) либо аналога в след. комплектации:

- Сетевой адаптер 110-240V/12V, 2.5A -1шт.

- Встроенная аккумуляторная батарея Li-ion -1шт.

- Преобразователь совмещенный ПАДИ-8-02 для импедансного метода контроля (для работы требуется кабель Lemo10-Lemo10) -26шт.

- Мера настроечная, TS-2 -1шт.

- ПО 'Импедансный метод контроля' -1шт.

- Кабель к вихретоковым, ударным и импедансным преобразователям (Lemo10-Lemo10) -6шт.

- Сумка для переноски -1шт.

Условия поставки: 50% предоплата, окончательный расчет в течении 30 дней после поставки.