АО «Металлист-Самара»

Запрос цен и предложений для обеспечения 
дизельным топливом

Возможны к поставке марки дизельного топлива с классом чистоты не грубее 8 класса (для 1,2) и 9 класса (для 3-5) по ГОСТ 17216-2001

- Дизельное топливо Л-62 ГОСТ 305-2013

- Дизельное топливо Л-0,2-62 ГОСТ 305-82

- Дизельное ДТ ЕВРО (сорт С) ГОСТ Р 52368-2005 с температурой вспышки, определяемой в закрытом тигле, не ниже 62С

- Дизельное ДТ ЕВРО ДТ-Л-К2 (К3, К4, К5) ГОСТ 32511-2013 с температурой вспышки, определяемой в закрытом тигле, не ниже 62С

- Дизельное ДТ ЕВРО ДТ-Л-62В ГОСТ РВ 9130-002-2011

Ориентировочный объем поставки: 20 тонн.

Ориентировочный срок поставки: 21.10.2019 г., доставка автотранспортом отправителя до г. Дзержинский, МО.

Обязательное наличие сертификата (паспорта) качества предприятия-изготовителя и бирок на продукцию.

При размещении КП на сайте просьба прикреплять сертификат (паспорт) качества.