АО «Металлист-Самара»

Запрос цен и предложений для обеспечения 
светильниками в ноябре 2019 г.

СВЕТИЛЬНИК LED, встраиваемый, 220В, 3000Лм, 4500К, IP40, 42Вт, рассеиватель, 600×600мм - 10 шт

СВЕТИЛЬНИК светодиодный, 220В, 28400Лм, IP65, 240Вт, угол линзы 60,90, 580 мм - 15 шт

СВЕТИЛЬНИК светодиодный, 220В, 4220Лм, IP40, 40Вт, 1200мм - 100 шт

Выключатель проходной одноклавишный, моноблок, 10А, 220В, IP20, пластик, цвет белый, монтаж открытый - 6 шт

Дюбель рамный (фасадный) с шурупом: типоразмер 10×120 мм, вариант без борта RDR - 200 шт

СВЕТИЛЬНИК светодиодный, 220В, 4220Лм, 4500К, IP40, 40Вт, рассеиватель - призма, 1200×180×40мм - 30 шт

Гарантийный срок - не менее 5 лет

В КП указывать марку и производителя драйверов и светодиодов, габаритный размеры и основные параметры светильников.

- Основанием поставки считается поставка по договору.

- Условие оплаты: 50% предоплата в течение 10 банковских дней с момента согласования спецификации, 50% по факту поставки в течение 10 банковских дней.

- Условие и сроки поставки согласовываются дополнительно.

- Обязательное наличие сертификата (паспорта) качества предприятия-изготовителя и бирок на продукцию.