ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА

СИЛОВОГО МАСЛЯНОГО ТРАНСФОРМАТОРА ТМГ11-1000 кВ*А

- Технические характеристики:

  - Тип трансформатора (ТМГ, ТМЭГ, ТМБГ и т.п) 	    ТМГ11

  - Номинальная частота   50   Гц

  - Номинальная мощность  1000  кВ*А

  - Номинальное напряжение стороны ВН (в режиме холостого хода)  6  кВ

  - Номинальное напряжение стороны НН (в режиме холостого хода)  0,4  кВ

  - Способ, диапазон и ступени регулирования напряжения на стороне ВН ПБВ (если иное, то указать в примечании)                  %

  - Напряжение короткого замыкания при 75ºС (±10%) (указывается при отличии от стандартного)                %

  - Потери холостого хода (+15%) (указываются при отличии от стандартного)                Вт

  - Потери короткого замыкания при 75ºС (+10%) (указываются при отличии от стандартного) _______ Вт

  - Схема и группа соединения обмоток (первый символ относится к стороне высшего напряжения (ВН))   Y/Yo-12(0)_

  - Климатическое исполнение и категория размещения (У1, ХЛ1, УХЛ1, Т1 и т.д.) _УХЛ-1_

  - Степень защиты (указывается если отлично от IP00) _____

  - Габаритные размеры (max) (при отличии от указанных в каталоге продукции): длина 	         мм, ширина _______ мм, высота _________  мм

  - Масса трансформатора (+10%) (в случае ограничения) ______ кг

  - Конструктивные особенности:

  - Примечания:

- Контактное лицо для проведения переговоров:

  - Ф.И.О.:

  - Тел.:

- Страна (город) поставки трансформатора: